
附件1

巴彦淖尔市大面积停电事件分级标准

一、重大大面积停电事件 

造成巴彦淖尔地区电网减供负荷60%以上，或者70%以上的供电用户停电。

二、较大大面积停电事件

1.造成巴彦淖尔地区电网减供负荷40%以上60%以下，或者50%以上70%以下的供电用户停电；

2.造成负荷150兆瓦以上的旗县区电网减供负荷60%以上，或者70%以上的供电用户停电。

三、一般大面积停电事件

1.造成巴彦淖尔地区电网减供负荷20%以上40%以下，或者30%以上50%以下的供电用户停电；

2.造成负荷150兆瓦以上的旗县区电网减供负荷40%以上60%以下，或者50%以上70%以下的供电用户停电。造成负荷150兆瓦以下的旗、县、区电网减供负荷40%以上，或者50%以上的供电用户停电。

四、小规模大面积停电事件 

由于电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素造成的小规模的大面积停电事件。

上述有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

 

