


附件4

能源供应紧缺征兆判别参考标准

	预警指标
	预警参考标准

	天然气、成品油
	1. Ⅰ级预警（红色）：天然气、成品油销售巴彦淖尔区域公司可供应资源量减少达到当月销售计划的30%以上，或在极端天气情况下民生用气需求量、社会成品油需求量增加60%以上，即将触发减限供应事件发生。

2. Ⅱ级预警（橙色）：天然气、成品油销售巴彦淖尔区域公司可供应资源量减少达到当月销售计划的20%以上，或在极端天气情况下民生用气需求量、社会成品油需求量增加40%以上，可能触发减限供应事件发生。

3. Ⅲ级预警（黄色）：天然气、成品油销售巴彦淖尔区域公司可供应资源量减少达到当月销售计划的10%以上，或在极端天气情况下民生用气需求量、社会成品油需求量增加20%以上。

4. Ⅳ级预警（蓝色）：因极寒天气、管道及油气田故障等极端情况，可能引发的资源供应风险，后续将难以充分满足需求量（如：合同量加额外气量）稳定供应，并一定程度威胁到基本需求量（如：合同气量）。

（“以上”含本数，“以下”不含本数。）

	电煤
	1.Ⅰ级预警（红色）：市内统调电厂存在电煤库存3天以下情况，用煤异常紧张，主力发电机组面临非计划停机，可能造成电网大面积停限电，从而对经济生活产生较大影响。

2.Ⅱ级预警（橙色）：市内统调电厂存在电煤库存5天以下—3天以上情况，用煤紧张，可能引起主力发电机组非计划停机，造成电力供应紧张。

3.Ⅲ级预警（黄色）：市内统调电厂存在电煤库存10天以下—5天以上情况，用煤较为紧张。

4.Ⅳ级预警（蓝色）：市内统调电厂存在电煤库存15天以下—10天以上情况，用煤相对紧张。

（“以上”含本数，“以下”不含本数。）

	电力
	1.Ⅰ级预警（红色）：区域电网电力或电量缺口占当期最大用电需求的20%以上。

2.Ⅱ级预警（橙色）：区域电网电力或电量缺口占当期最大用电需求的10%以上—20%以下。

3.Ⅲ级预警（黄色）：区域电网电力或电量缺口占当期最大用电需求的5%以上—10%以下。

4.Ⅳ级预警（蓝色）：区域电网电力或电量缺口占当期最大用电需求的5%以下。

（“以上”含本数，“以下”不含本数。）


注：此标准可由市能源供应保障应急指挥部办公室根据工作经验和实际进行适当调整，以便更准确反映能源供应紧迫程度对社会造成的影响。


 

